## AFLP技术

#### 1 导论

扩增酶切片段多态性（Amplified Restriction fragment polymorphism，AFLP）是由Zabeau等（1992）发明，并于1993年获得欧洲专利，该专利的专利权现在由荷兰Keygene公司拥有；被誉为新一代的分子标记技术。

AFLP实质上是RFLP和RAPD的的结合和发展，它继承了RFLP的可靠性和RAPD的方便敏捷。AFLP只需要极少量的DNA材料，不需要Sourthern杂交，不需要预先知道DNA的顺序信息，实验结果可以提供大量稳定可靠的信息。同时，AFLP产物是典型的孟德尔方式遗传。

AFLP的基本原理是对基因组DNA限制性酶切片段进行选择性扩增。首先用限制性酶产生基因组DNA酶切片段，然后使用双链接头与基因组DNA的酶切片段相连接形成扩增反应的模板。接头与接头相邻的酶切片段的几个碱基序列作为引物的结合位点。引物由三部分组成：①核心碱基序列，该序列与人工接头互补；②限制性内切酶识别序列；③引物3’端的选择碱基。选择碱基延伸到酶切片段区，这样只有那些两端序列能与选择碱基配对的限制性酶切片段被扩增。扩增片段通过变性聚丙烯酰胺电泳分离检测。被扩增的DNA限制性酶切片段由二个限制性内切酶产生，一个为酶切位点较少的限制性酶（如EcoR I），另一个为多酶切位点的限制酶（如Mse I）。所以，AFLP反应的结果是主要扩增那些由上述两种酶共同酶切的片段。采用双酶切的原由是：①多位点酶切产生小的DNA片段，这些片段易被扩增且片段长短适宜在变性胶上分离；②切点数少的酶可减少扩增片段的数目。由于扩增片段是由多切点酶和切点数较少的酶酶切后产生酶切片段，这样就可选择扩增时所需的选择碱基数目限制在一定的范围内；③利用双酶切使对PCR产物的单链进行标记成为可能，从而防止胶上由于扩增片段双链迁移率不一致而造成的双带现象（doublets）；④双酶切可以对扩增片段的数目进行使活调节；⑤通过少数引物可产生许多不同的引物组合，从而产生大量的不同的AFLP指纹。AFLP技术包括三个主要内容：①模板的制备；②片段的扩增；③聚丙烯酰胺变性胶电泳分离检测。

引物的设计对AFLP的成功与至关重要。引物的设计主要取决于人工接头的设计，接头为双链的寡核苷酸，其设计遵循随机引物的设计原则，应避免自身配对并具有合适的G、C含量。人工接头未进行磷酸化处理，所以只有一条单链被连接在酶切片段末端。Vos等发现扩增结果较好的引物都具有5’端以G碱基开始的特点，以有效地防止双链的形成，同时他们还发现引物3’端寡核苷酸的掺入受dNTP浓度的影响，无论5’端使何种碱基，dNTP浓度过低时双链结构容易产生。对于双酶切反应来说，引物的组合数共有（2n）2种（n为选择碱基的数目）。引物选择碱基的数目一般不超过三个，当引物具有一个或二个选择碱基时，引物的特异选择性较好，选择碱基增加到三个时，引物的选择特异性仍然不错，但随着引物选择碱基的增加，引物与模板的错配频率相应增加，扩增的特异性发生下降。在利用AFLP技术分析较为复杂的基因组时，扩增反应分为两个步骤，先用单选择碱基引物进行扩增，然后再利用多个选择碱基（如3个）的引物进行扩增，这样既可以提高指纹图谱的清晰度，亦可减少非特异性扩增的发生。

#### 2 试验条件

##### 【药品试剂】

5×RL+-Buffer：

50mM Tris·Hac（pH 7.5）

50mM Mg (Ac)2

250mM KAc

25mM DTT

250ng/(l BSA

EcoR I（Pharmacia）

Mse I（N. E. biolabs）

Mse I接头

EcoR I接头

10mM ATP

T4 DNA连接酶

(32P-ATP

T4-Kinase（T4激酶，Pharmacia，10 Unit/(l）

10×T4-buffer：

250mM Tris·HCl （pH 7.5）

10mM MgCl2

50mM DTT

5mM亚精胺（3HCl-form）

10×PCR-buffer：

100mM Tris（pH 8.3）

15mM MgCl2

500mM KCl

Taq 聚合酶

5mM dNTP

TE0.1溶液：

10mM Tris·HCl（pH 8.0）

0.1mM EDTA

甲酰胺

EDTA（乙二胺四乙酸）

10%过硫酸铵

尿素

TEMED（N,N,N’,N’-四甲基乙二胺）

丙烯酰胺

N,N’-甲叉双丙烯酰胺

溴酚兰

##### 【仪器设备】

冰，4℃、37℃、70℃水浴

PCR反应仪

高压电泳仪

测序电泳槽

微量移液器

X光片

#### 3 操作程序

1．基因组DNA的酶切

在下列反应中加入：

0.1~0.5(g DNA

5单位EcoR I（Pharmacia）

5单位Mse I（N. E. Biolabs）

8(l 5×RL＋-buffer

加无菌水至40(l，37℃保温1小时或1小时以上。

2．人工接头的连接

（1）人工接头的准备：

Mse I-接头：

5-GACGATGAGTCCTGAG

TACTCAGGACTCAT-5

取16(g（≈3000 pmol）上链（16 mer）和14(g（≈3000 pmol）下链（14 mer），并加无菌蒸馏水至60(l，这样便获得了浓度为50 pmol/(l的Mse I接头。

EcoR I接头：

5-biotine-CTCGTAGACTGCGTACC

CATCTGACGCATGGTTAA-5

取1.7(g（≈300 pmol）上链（17mer）和1.8(g（≈300 pmol）下链（18mer），并加无菌蒸馏水至60(l，这样便获得了浓度为5pmol/(l的生物素标记的EcoR I接头。

（2）人工接头的连接

在上述基因组DNA酶切反应中加入下列10(l的混合物：

1.0 (l EcoR I接头（=5 pmol）

1.0 (l Mse I接头（=50 pmol）

1.0 (l 10 mM ATP

2.0 (l 5×RL-buffer

1单位T4 DNA连接酶（Pharmacia, 5单位/(l）

加无菌蒸馏水至10(l

37℃保温3小时或3小时以上。

3．生物素标记的DNA片段的选择

用100(l 2×STEX溶液倾斜10(l小珠（beads），然后将小珠加到上述DNA溶液中使得其终浓度为100(l。在室温中轻摇30min，使得生物素标记的DNA酶小珠充分结合。用磁铁收集小珠，先用100(l 1×STEX清洗，然后用100(l STEX溶液悬浮在一个新的小塑料管中。接着再用100(l STEX清洗2次，最后使之悬浮在200(l TE0.1溶液中，4℃保存备用。

4．AFLP反应（一步法）

（1）引物的标记

10(l (32P-ATP（10(Ci/(l of≈3000 Ci/mmol，AP 66pmol）

5.0ul 10×T4-buffer

1.0(l T4-Kinase（Pharmacia 10 Units/(l）

14.0(l H2O

共40.0(l含32P的反应混合物

之后加入10(l AFLP引物（50ng/(l），37℃保温30min或30min以上。最后70℃10min使T4-Kinase失活。32P标记的引物的终浓度为10ng/(l。

（2）AFLP反应混合物的制备

引物/dNTPs混合物的制备：

5.0(l 32P标记的AFLP引物1（10ng/(l）

6.0(l未标记的AFLP引物2（50ng/(l）

8.0(l 5mM dNTPs

31.0(l H2O

共50.0(l，可供10次反应使用。

Taq聚合酶/缓冲液混合物：

20.0(l 10×PCR buffer

0.8(l Taq聚合酶（5单位/(l，Perkin Elmer）

79.2(l H2O

共100(l，可供10次反应使用。

AFLP反应混合物的制备：

5.0(l模板DNA（从200(l悬浮的小珠中吸取）

5.0(l引物/dNTP混合物

10.0(l Taq聚合酶/缓冲液混合物

（3）扩增反应

按下列条件进行PCR扩增

变性94℃ 30s

复性65℃ 30s

延伸72℃ 60s

1个循环后，在循环2～13时，使复性的温度降低0.7℃，在循环14～36时，按下列条件进行PCR扩增：

变性94℃ 30s

复性50℃ 30s

延伸72℃ 60s

（4）二步AFLP

当引物选择碱基数为3个或3个以上，扩增反应分为二个步骤：预扩增和扩增。

预扩增：

引物/dNTP混合物的制备：

5.0(l未标记的AFLP引物1（50ng/(l）

6.0(l未标记的AFLP引物2（50ng/(l）

8.0(l 5 mM dNTPs

31.0(l H2O

共50.0(l，可供10次反应使用。

Taq聚合酶/缓冲液混合物：

20.0(l 10×PCR buffer

0.8(l Taq聚合酶（5单位/(l，Perkin Elmer）

79.2(l H2O

共100(l，可供10次反应使用。

PCR反应物的制备：

5.0(l模板DNA（从200(l悬浮的小珠中吸取）

5.0(l引物/dNTP混合物

10.0(l Taq聚合酶/缓冲液混合物

预扩增的条件同步骤（3）扩增反应

扩增：

预扩增的产物用TE0.1溶液稀释20倍，取5(l稀释进行AFLP反应，方法同一步法。

5．聚丙烯酰胺凝胶电泳分析

（1）5%变性胶的制备

胶溶液：5%丙烯酰胺/N,N’-甲叉双丙烯酰胺（20:1）

7.5 M尿素

0.5×TBE

在100ml胶溶液中加入500(l 10%过硫酸铵，100(l TEMED即可。

（2）胶板的准备及灌胶

见mRNA差别显示技术，灌胶后聚合2小时以上，备用。

（3）样品的制备

上述AFLP反应产物与20(l等体积的甲酰胺溶液（98%甲酰胺，10mM EDTA pH8.0，溴酚兰，xylene cyanlo）混合，90℃3min后立即置于冰上使之冷却。

（4）上样

每个样品上样量为2(l。

（5）电泳

（6）X光片曝光

（4）、（5）、（6）均同mRNA差别显示技术相应的内容。

#### 4 应注意的问题及其解决方法

（1）AFLP分析可以采用的限制性内切酶有多种，包括EcoR I，Hind III，Pst I，Bgl II，Xba I，Taq I，Mse I等。由于真核生物中A、T的丰度较高，Mse I（识别序列为TTAA）对比其它的内切酶可以产生分布均匀的较小的片段，因此Mse I是一种较理想的多切点酶。应用EcoR I或其它切点数较少的酶，效果相差不大，但EcoR I较便宜。

（2）AFLP分析时要确保DNA完全酶切，当DNA不完全酶切时，反映的并不是真实的多态性，所以实验时DNA纯度及内切酶的质量要求较高。

（3）AFLP分析可以采用的限制性内切酶及选择碱基的种类、数目很多，所以理论上说AFLP可产生的标记数目是无限的。

（4）典型的AFLP分析，每次反映的产物经变性PAGE胶电泳后测到的谱带在50～100条之间。

（5）AFLP标记是典型的孟德尔方式遗传。

（6）AFLP分析对模板浓度的变化不敏感。

（7）AFLP分析的大多数扩增片段与基因组的单一位置相对应，所以AFLP标记可用于作为遗传图谱和物理图谱的位标。

（8）AFLP是一项专利技术，受专利权保护，其分析试剂盒价格偏高。

（9）AFLP分析需要同位素或非同位素标记引物，必须具有放射性同位素操作的防护措施及配套的设备。

（10）AFLP扩增产物也可以通过银染法来检测。

#### 5 在分子生药学中的应用

AFLP技术可产生丰富而稳定的遗传标记，它可以用于药用植物遗传分析的各个方面，如分类、系统发育、品种鉴别、遗传图谱构建及目的基因的定位等。